………………………………...								Załącznik nr 7 do SIWZ

pieczątka firmowa Wykonawcy

Szczegółowy Opis Zamówienia

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla oferowanych dziesięciu respiratorów transportowych do wentylacji  mechanicznej w zakresie opieki długoterminowej w domu pacjenta i pozostałymi akcesoriami

do wypełnienia przez Wykonawcę i załączenia do oferty:

| Lp. | INFORMACJE O URZĄDZENIU/WYMAGANIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | INFORMACJE O PRODUKCIE |
| 1 | Producent | Podać |  |  |
| 2 | Model / Typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Data produkcji (nie wcześniej niż 01.01.2014) | Podać |  |  |
| B | CERTYFIKATY JAKOŚCI (załączyć) |
| 1 | Respirator jest dopuszczony do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r (Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679) | TAK |  |  |
| 2 | Respirator posiada Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną | TAK |  |  |
| C | PRZEZNACZENIE RESPIRATORA |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, zarówno inwazyjnej jak i nieinwazyjnej, przystosowany do stosowania w domu pacjenta | TAK |  |  |
| 2 | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej. | TAK |  |  |
| 3 | Waga respiratora: maksymalnie 6,5 kg z akumulatorami | TAK Podać |  |  |
| 4 | Respirator dla dorosłych | TAK |  |  |
| D | ZASILANIE RESPIRATORA |
| 1 | Własne zintegrowane źródło powietrza (turbina, tłok, kompresor) zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość zasilania w tlen | TAK |  |  |
| 3 | Zasilanie 230 VAC 50 Hz | TAK |  |  |
| 4 | Akumulator pozwalający na podtrzymanie czynności respiratora na min. 4 godziny | TAK Podać |  |  |
| E | TRYBY WENTYLACJI | oceniane |  |  |
| 1 | Tryb wentylacji kontrolowanej ciśnieniowo | TAK/ wymień jakie |  |  |
| 2 | Tryb wentylacji kontrolowanej objętościowo | TAK/ wymień jakie |  |  |
| 3 | Tryb wentylacji mieszanej | TAK/ wymień jakie |  |  |
| 4 | Inne wymienić |  |  |  |
| F | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |
| 1 | Oddech kontrolowany ciśnieniem | TAK |  |  |
| G | RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO |
| 1 | CPAP Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| 2 | Spontaniczny, spontaniczno-czasowy | TAK |  |  |

| H | PARAMETRY REGULOWANE |
| --- | --- |
| 1 | Częstość oddechów | TAK |  |  |
| 2 | Zakres objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 3 | EPAP | TAK |  |  |
| 4 | IPAP | TAK |  |  |
| 5 | Ti | TAK |  |  |
| I | MONITOR GRAFICZNY | TAK |  |  |
| J | WYŚWIETLANE PARAMETRY WENTYLACJI: |  |  |  |
| 1 | Ciśnienie IPAP | TAK |  |  |
| 2 | Frekwencja oddechów | TAK |  |  |
| 3 | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| K | ALARMY |
| 1 | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
| 2 | Alarm nadmiernego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| 3 | Alarm rozłączenia układu | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość przeglądania zapamiętanych zaistniałych alarmów | TAK |  |  |
| L | POZOSTAŁE WYMAGANIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE: |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 2 | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |  |
| 3 | Paszport techniczny lub Karta Techniczna respiratora | TAK |  |  |
| 4 | Paszport techniczny lub Karta Techniczna pulsoksymetru | TAK |  |  |
| 5 | Szkolenie pacjenta w domu pacjenta | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość przeglądania parametrów wentylacji poprzez oprogramowanie analityczne. | TAK |  |  |
| 7 | Protokół zdawczo – odbiorczy dla całego zestawu | TAK |  |  |
| 8 | W przypadku braku konieczności wykonywania cyklicznych przeglądów opisanych w instrukcji urządzenia lub zawartych w opinii autoryzowanego serwisu – należy przynajmniej 1x roku wykonać przegląd prawidłowego funkcjonowania sprzętu w domu pacjenta, potwierdzony protokołem | TAK |  |  |
| 9 | Karta pamięci minimum 4 GB | TAK |  |  |
| Ł | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: |  |  |  |
| 1 | Filtry powietrza w układzie (ilość zgodna z zaleceniami producenta) | TAK |  |  |
| 2 | Komplet rur, maski nosowe, nosowo – ustne ( ilość niezbędna do prawidłowej terapii pacjenta). W przypadku uszkodzenia wymienionego powyżej sprzętu każdorazowa wymiana lub naprawa. | TAK |  |  |
| M | POZOSTAŁE AKCESORIA: |  |  |  |
| 1 | Worek samorozprężalny z zastawką jednokierunkową i maską twarzową | TAK |  |  |
| 2 | Pusoksymetr jest dopuszczony do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r (Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679) | TAK |  |  |
| 3 | Pulsoksymetr posiada Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną | TAK |  |  |

Załącznik nr 7a do SIWZ

………………………………..

pieczątka firmowa Wykonawcy

INFORMACJA O GWARANCJI I SERWISIE

| 1 | Dostępność serwisu w wszystkie dni tygodnia | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dostępność telefoniczna całodobowa | TAK |  |
| 3 | Czas oczekiwania na serwis (czas reakcji na dostarczenie pierwszego aparatu od momentu przesłania zawiadomienia do siedziby pacjenta) | Max 24 godziny |  |
| 4 | Czas oczekiwania na serwis (czas reakcji na naprawy lub wymianę aparatu podany również w Formularzu oferty max 18 h) | Podać czas w godzinach |  |
| 5 | Tel. /Fax./e-mail | Podać telefon / fax /e-mail |  |
| 6 | Osoba do kontaktów | Podać osobę do kontaktu |  |
| 7 | Podmiot serwisujący, adres serwisu | Podać dane kontaktowe |  |

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową wydzierżawianych respiratorów. Serwis respiratorów wraz z wymianą podzespołów skalkulowany w cenie dzierżawy. Transport respiratorów do siedziby pacjenta skierowanego przez Szpital/ Szpital w Pilchowicach oraz w przypadku awarii wymiana zawarta w cenie dzierżawy.

Do obowiązków Wykonawcy wchodzi wymiana respiratora na zastępczy o takich samych parametrach w razie awarii, Wymiana taka nastąpić winna maksymalnie w ciągu zadeklarowanego w ofercie czasu od momentu zgłoszenia usterki, o ile w tym czasie awaria nie zostanie usunięta.

Wykonawca zobowiązuje się wymienić aparat na aparat o parametrach analogicznych do przydzielonego, w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii danego aparatu w miesiącu.

Oświadczamy, że urządzenia tj. respiratory są kompletne i będą gotowe do pracy zaraz po zainstalowaniu bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego.

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

# Text boxes

data