## strona tytuowa
Nr spr 06/ZP/2018
Przetarg na dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach
Arkusz asortymentowo cenowy

## Zad 1
Nazwa; Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach
Nr spr 06/ZP/2018 |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część Nr 1 - dostawy podłoży Loewensteina-Jensena i testy do diagnostyki prątka gruźlicy
Nr poz | Nazwa | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1.1 | Podłoże Loewensteina-Jensena z zielenią malachitową ,szklana z gwintem gwarantujący,możliwość poluzowania korka i napowietrzania podłoza w czasie inkubacji,średnica nie mniejsza niż 19 mm,długość nie mniej niż 145 mm |  | probówka | 4500 |  |  | 0 | 0
1.2 | Test niacynowy TB do diagnostyki prątków gruźlicy do wykrywania niacyny w podłozu, 25 szt. |  | opak | 4 |  |  | 0 | 0
1.3 | Kontrola testu niacynowego TB,krązki nasycone amidem kwasu nikotynowego,które dają reakcję dodatnią z paskiem do testu niacynowego ,50 krążków |  | opak. | 2 |  |  | 0 | 0
1.4 | Test identyfikacyjny BD MGIT TBc (TBc ID) do jakościowego wykrywania antygenu grupy prątków gruźliczych Mycobacterium tuberculosis complex (MTbc) 25 szt. |  | opak. | 1 |  |  | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | 0
…………………………..
podpis osoby upoważnionej

## Zad 2
Nazwa; Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach
Nr spr 06/ZP/2018 |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część Nr 2 - dostawa podłoży bakteriologiczne Loewensteina-Jensena z lekami
Nr poz | Nazwa | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
2.1 | Podłoże L-J z lekami przeciwprątkowymi:Streptomycyna 4mcg,8mcg |  | probówka | 230 |  |  | 0 | 0
2.2 | Podłoże L-J z lekami przeciwprątkowymi:Izoniazyd 0,2 mcg,0,4 mcg |  | probówka | 230 |  |  | 0 | 0
2.3 | Podłoże L-J z lekami przeciwprątkowymi:Etambutol 2 mcg,4mcg |  | probówka | 230 |  |  | 0 | 0
2.4 | Podłoże L-J z lekami przeciwprątkowymi:Ryfampicyna 40mcg,80mcg |  | probówka | 230 |  |  | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | 0
…………………………..
podpis osoby upoważnionej

## Zad 3
Nazwa; Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach
Nr spr 06/ZP/2018 |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Cześć nr 3 - dostawa odczynników chemicznych
Nr poz | Nazwa odczynnika | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
3.1 | N-acetyl L-cysteina czda 100g |  | g | 200 |  |  | 0 | 0
3.2 | Tri-sodu cytrynian czda |  | kg | 1 |  |  | 0 | 0
3.3 | Wodorotlenek sodu cz.d.a. |  | kg | 1 |  |  | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | 0
………………………….
podpis osoby upoważnionej

## Zad 4
Nazwa; Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach
Nr spr 06/ZP/2018 |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część nr 4 - dostawa odczynników do analityki ogólnej
Nr poz | Nazwa odczynnika | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
4.1 | Barwnik Giemsy stężony 1x500 ml |  | opak | 1 |  |  | 0 | 0
4.2 | Bufor fosforanowy koncentrat o pH 6,8 1x250 ml |  | opak | 1 |  |  | 0 | 0
4.3 | Barwnik May-Grünwalda 1x 500 ml |  | opak. | 1 |  |  | 0 | 0
4.4 | Barwnik do retikulocytów 1x 50 ml |  | opak | 1 |  |  | 0 | 0
4.5 | TB-kolor zestaw do barwienia (3x 2l) |  | opak. | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 | Odczynnik Samsona 100 ml |  | opak. | 1 |  |  | 0 | 0
4.7 | Odczynnik do oznaczania płytek krwi 100 ml |  | opak. | 1 |  |  | 0 | 0
4.8 | Paski wskaźnikowe pH 6,5- 10,0 pH 6.5 - 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.7 - 7.9 - 8.1 - 8.3 - 8.5 - 8.7 - 9.0 - 9.5 - 10.0 |  | opak. | 1 |  |  | 0 | 0
4.9 | Olejek immersyjny do mikroskopii 1x100ml |  | opak. | 2 |  |  | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | 0
………………………….
podpis osoby upoważnionej

## Zad 5
Nazwa; Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach
Nr spr 06/ZP/2018 |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część nr 5 - dostawy odczynników do koagulologii do koagulometru OPTIC K3002
Nr poz | Nazwa odczynnika | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
5.1 | Odczynnik do czasu protrombinowego PT-tromboplastyna z chlorkiem wapnia .Po rozpuszczeniu trwaly min. 30 dni w temp.2-8°C.wartości ISI nie wyższe niż 1,1.10 x 8 ml |  | Opak | 3 |  |  | 0 | 0
5.2 | Zestaw do oznaczania czasu APTT ,odczynnik ciekły,chlorek wapnia w zestawie po otwarciu trwały minimum 30 dni w temp. 2-8 °C,5x 9ml |  | Opak | 2 |  |  | 0 | 0
5.3 | Osocze kontrolne do oznaczeń koagulologicznych Normal ,postać liofilizat, 10x 1ml |  | Opak | 2 |  |  | 0 | 0
5.4 | Osocze kontrolne do oznaczeń koagulologicznych Abnormal ,postać liofilizat, 10 x 1ml |  | Opak | 2 |  |  | 0 | 0
5.5 | osocze kalibracyjne do oznaczeń czasu PT I APTT,postać liofilizat,10 x 1 ml |  | Opak | 1 |  |  | 0 | 0
5.6 | Kuweta pomiarowado koagulometru K3002 Optic 1x500 szt. |  | Opak | 6 |  |  | 0 | 0
5.7 | Papier termiczny, szerokość 110 mm do koagulometru Optic K 3002 |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
Razem | Razem | [5 empty] | 0 | 0
………………………………….
podpis osoby upoważninej
Wymagania dodatkowe:
Oferent potwierdzi,że w ulotce informacyjnej dla osocza kontrolnego Normal i Abnormal warości nominalne dla czasu PT,INR i wskażnika protrominowego,
czasu APTT są dedykowane dla koagulometru K-3002 Optic oraz ,że wyżej wymiwnione osocza można mrozić

## Zad 6 Mythic
Nazwa; Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach
Nr spr 06/ZP/2018 |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część nr 6 - dostawy odczynników do hematologii - analizator Mythic 18
Nr poz | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
6.1 | Diluent |  | 20 l | 5 |  |  | 0 | 0
6.2 | Cleaner |  | 1L | 11 |  |  | 0 | 0
6.3 | Lysing Reagent |  | 1L | 3 |  |  | 0 | 0
6.4 | Flush |  | 100 ml | 5 |  |  | 0 | 0
6.5 | Haem 12 Control Normal |  | szt. | 12 |  |  | 0 | 0
6.6 | Haem 12 Control High |  | szt. | 12 |  |  | 0 | 0
6.7 | Haem 12 Control Low |  | szt. | 12 |  |  | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | 0
………………………………….
podpis osoby upoważninej
Wymagania dodatkowe
1. Jeden producent odczynników i krwi kontrolnej. Do oferty dołączyć deklaracje zgodności do zaoferowanego asortymentu.
2.Krew zmetrykowana przy użyciu oferowanych odczynników -dołączyć przykładową metryczkę krwi kontrolnej potwierdzającą powyższy wymóg.

## Zad 7
Nazwa; Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach
Nr spr 06/ZP/2018 |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Cześć nr 7 - dostawy pasków testowych do moczu do aparatu UroMeter 120
Nr poz | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
7.1 | Paski testowe 10 parametrowe do wykrywania w moczu: krwi, bilirubiny, urobilinogenu, ketonów, białka, azotynów, glukozy, pH, ciężaru właściwego, leukocytów po 100 szt. |  | opak. | 10 |  |  | 0 | 0
7.2 | Mocz kontrolny z paskiem pozytywnym i negatywnym po 25 szt. |  | opak. | 2 |  |  | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | 0
………………………………….
podpis osoby upoważninej

## Zad 8
Nazwa; Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach
Nr spr 06/ZP/2018 |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Cześć nr 8 - dostawy sprzętu laboratoryjnego sterylnego
Nr poz | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (z dokł. do 3 miejsca po przecinku) | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
8.1 | Pipeta Pasteura sterylna o poj. 1 ml z PE dł. 14,5 cm |  | szt. | 2500 |  |  | 0 | 0
8.2 | Sterylne probówki Okrągłodenne PS z korkiem o poj. 10 ml |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
8.3 | Końcówki niebieskie 100-1000ul , sterylne |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
8.4 | Końcówki żółte 0-200ul, sterylne |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
8.5 | Końcówki białe 1-5 ml , sterylne |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
8.6 | Ezy baktriologiczne z polistyrenu o poj. 10ul, sterylne, pokowane indywidualnie |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0
……………………………
| Wymagania dodatkowe | [6 empty] | podpis osoby upoważnionej
1 | zaoferowany asortyment powinien posiadać oznaczenie CE IVD

## Zad 9
Nazwa; Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach
Nr spr 06/ZP/2018 |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Cześć nr 9 - dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych COBAS b 121
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa/producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | cena jedn netto | %VAT | wartość netto | wartość brutto | producent
9.1 | C1 CALIBRATION SOLUTION 1 (2x 1750 ml) |  | opak | 6 |  |  | 0 | 0
9.2 | C2 CALIBRATION SOLUTION 2 (2x 1200 ml) |  | opak | 6 |  |  | 0 | 0
9.3 | FLUID PACK C3 |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0
9.4 | COMBITROL TS+Level 1(30 x 1,7) |  | opak | 3 |  |  | 0 | 0
9.5 | COMBITROL TS+Level 2(30x 1,7 ml |  | opak | 3 |  |  | 0 | 0
9.6 | COMBITROL TS+Level 3 (30 x1,7 ml) |  | opak | 3 |  |  | 0 | 0
9.7 | CAPILARY TUBES FOR BG/ISE 250szt. |  | opak | 13 |  |  | 0 | 0
9.8 | CLEANING KIT FOR Cl- ELEKTRODE |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
9.9 | DEPROTEINIZER (125ML) |  | opak | 1 |  |  | 0 | 0
9.10 | FILL PORT cobas b 121=Roche OMNI C |  | opak | 1 |  |  | 0 | 0
9.11 | MICRO ELECTRODE CA++ |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
9.12 | MICRO ELECTRODE CL |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
9.13 | MICRO ELECTRODE K+ |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
9.14 | MICRO ELECTRODE NA+ |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
9.15 | MICRO ELECTRODE PCO2 AVL |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
9.16 | MICRO ELECTRODE PH AVL |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0
9.17 | MICRO ELECTRODE PO2 AVL |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
9.18 | MICRO ELECTRODE REF |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0
9.19 | NEEDLEcobas b 121= Roche OMNI C system |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
9.20 | PAPER ROLL f. PRONTER STP211-144 |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0
9.21 | PUMP TUBE cobas b 121& cobas 111 |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0
9.22 | CLOT CATCHER (250 PCS) |  | opak | 13 |  |  | 0 | 0
9.23 | zatyczka do kapilar do gazometrii 500szt. |  | opak. | 1 |  |  | 0 | 0
9.24 | W WASTE CONTAINER (2 PCS) |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0
..........................................
podpis osoby upoważnionej