Załącznik nr 5

Nr spr. 07/ZP/2018

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Określa się szczegółowe żądane przez Zamawiającego oraz oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne koncentratorów tlenu do terapii donosowej zgodnie z poniższym zestawieniem (które po wypełnieniu przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty wraz kserokopią instrukcji obsługi (ulotki ) dotyczącej oferowanego sprzętu.

| Lp. | Wymagania | Oferujemy aparaty o niżej wymienionych parametrach |
| --- | --- | --- |
| 3 | Data produkcji – nie wcześniejsza niż 2015 | Ilość koncentratorów 4 letnich ……..szt Ilość koncentratorów3 letnich ……..szt Ilość koncentratorów 2 letnich ……..szt Ilość koncentratorów nowe ……..szt |
| 4 | Napięcie 220- 230V 50Hz |  |
| 5 | Poziom głośności poniżej 50dB w/g DTR producenta | Koncentratory o głośności 35-40 db ……. szt. Koncentratory o głośności 41-45 db ……. szt. Koncentratory o głośności 46-50 db ……. szt. |
| 6 | Natężenie przepływu z możliwością regulacji z zakresie 0,5-5L / min |  |
| 7 | Koncentracja tlenu powyżej 93% przy przepływie 2 L/min |  |
| 8 | Nawilżacz do każdego koncentratora tlenu |  |
| 9 | Certyfikat europejski CE do każdego aparatu |  |

- Podczas dostawy koncentrator musi spełniać wymagania określone  pkt. I i musi  być wyposażony:

- Przewody nosowe krótkie do każdego zestawu (min 1,5 m)

- Przewody nosowe długie do każdego  zestawu (min 10 m)

- Wymiana filtra powietrza

- Wymiana filtra przeciwbakteryjnego

Zapewnienie zbiorników wody kondensacyjnej do przewodów nosowych

- Dodatkowe wymagania  Wykonawcy względem pacjenta:

- Przewody nosowe krótkie do każdego zestawu (min 1,5 m) raz na sześć miesięcy – 1 szt.

- Przewody nosowe długie do każdego  zestawu (min 10 m) raz na sześć miesięcy – 1 szt.

- Wymiana filtra powietrza 1 x 6 m-cy

- Wymiana filtra przeciwbakteryjnego 1 x 6 m-cy

- Zapewnienie zbiorników wody kondensacyjnej do przewodów nosowych  w przypadku uszkodzenia, maksymalnie 1 na rok kalendarzowy na 1 Użytkownika

Podpis osoby upoważnionej