## Strona Tytułowa
Arkusz Asortymentowo Cenowy
Dostawy sprzętu medycznego dla szpitala w Pilchowicach - postępowanie II
Załącznik nr 6
Numer sprawy 26/ZP/2019

## cz 1
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 26/ZP/2019
część nr 1 - dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku - kaniule
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa i producent | jedn | szacunkowa ilość na 13 miesięcy | ilość w opak | cena jednostkowa netto za szt /opak | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna . Opakowanie max 50szt. |  | szt. | 50 | 50 |  | 8% | 0 | 0
1.2. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt. |  | szt. | 3000 | 50 |  | 8% | 0 | 0
1.3. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; |  | szt. | 900 | 50 |  | 8% | 0 | 0
1.4. | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny |  | szt. | 20 | 1 |  | 8% | 0 | 0
1.5. | Zestaw do punkcji opłucnej, jednorazowego użytku, zawierający : 3 igły, kranik trójdrożny, worek 2000 ml, strzykawka 50 - 60 ml ; sterylny ; opakowanie papierowo – foliowe. |  | op | 5 | 1 |  | 8% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 1 | [7 empty] | 0 | 0
**wymagany jeden producent , kaniule wykonane z poliuretanu, bezpieczna, w opakowaniu zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem -załączyć do oferty próbkę
| Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził w trakcie obowiązywania Umowy kursy dokształcające dla pielęgniarek i położnych z zakresu prawidłowej kaniulizacji żył obwodowych, zarejestrowane w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych lub Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, na wniosek Zamawiającego, co 6 miesięcy. | [7 empty] | ..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 2
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 26/ZP/2019
część nr 2 - dostawy sprzętu do ssaków próżniowych *
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa i producent | jedn | ilośc na 12 miesięcy | ilość w opak/ szt. | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2.1. | Wkład jednorazowy do systemu odsysania o pojemności 2l pasujacy do karnistra wielorazowego |  | szt. | 240 | 1 |  | 8% | 0 | 0
2.2. | Karnister wielorazowy do systemu odsysania o pojemności 2 l i skalowaniu co 100 ml |  | szt. | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0
2.3. | Dren łączący żródło próżni z karnistrem wielorazowym do systemu odsysania - 200 cm kompatybilny,średnica 7 mm, dwie końcówki żeńskie (SS) |  | szt. | 608 | 1 |  | 8% | 0 | 0
2.4. | Wieszak wąski do karnistra 2l do systemu odsysania |  | szt. | 3 | 1 |  | 8% | 0 | 0
2.5. | Zestaw 2- butlowy z zastawką wodną oraz portem do próżni do drenażu opłucnej sterylny jednorazowy |  | szt. | 2 | 1 |  | 8% | 0 | 0
2.6. | Wielorazowy łącznik kątowy do pojemnika typu Serres 1 szt |  | szt. | 5 | 1 |  | 8% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 2 | [7 empty] | 0 | 0
| * pozycje od 2.1 do 2.3 i 2.6 zamówienia powinny pochodzić od jednego dostawcy i być ze sobą kompatybilne | [7 empty] | ..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 3
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 26/ZP/2019
cześć nr 3 - dostawy sprzętu jednorazowego do spirometru Pneumo 2005
Lp. | Nazwa artykułu | nazwa handlowa/producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3.1. | Pneumotachografy DP 050 |  | szt. | 50 | 1 |  | 8% | 0 | 0
3.2. | Filtr antybakteryjny i antywirusowy z zintegrowanym spłaszczonym ustnikiem plus klips na nos do badań spirometrycznych kompatybilny z pneumotachografem DP 050. Długość filtra z ustnikiem <82 mm, szerokość< 90 mm. Wymiary przyłącza 30mm- średnica wew. Otwór stożkowy |  | szt. | 1480 | 1 |  | 8% | 0 | 0
3.3. | Przewód pneumotachografu PP 001 |  | szt. | 3 | 1 |  | 8% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 3 | [7 empty] | 0 | 0
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 4
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 26/ZP/2019
część nr 4 - dostawa środka zmiękczającego do myjni basenów i kaczek
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa handlowa/producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | cena jedn netto za opakowanie | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4.1. | środek zmiękczająco płuczący stosowany podczas dezyfekcji termicznej, o dopuszczalnym PH 5-7 (kompatybilny z myjnią Erlen 1.45 Wykonawca zobowiązny jest do potwierdznia kompatybilności od producenta myjki, Parametr wymagany ze względu na gwarancję którą są objęte urządzenia ) w opakowaniu 5L |  | op. | 11 | 5L |  | 23% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 4 | [7 empty] | 0 | 0
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## cz 5
Arkusz asortymentowo - cenowy
Nr sprawy 26/ZP/2019
cześć nr 5 - dostawy sprzętu jednorazowego do spirometru ASPIRO D200
Lp. | Nazwa artykułu | nazwa handlowa/producent | jedn | szacunkowa ilość na 12 miesięcy | ilość w opakowaniu | cena jedn netto | %VAT | wartość netto zamówienia (5x7) | wartość brutto zamówienia (9+(9x8) | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5.1. | papier termoczuły, bezpyłowy R 112 BN |  | szt. | 5 | 1 |  | 8% | 0 | 0
5.2. | głowica pneumotachometryczna GPK 17 |  | szt. | 210 | 1 |  | 8% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego część 5 | [7 empty] | 0 | 0
..........................................
podpis osoby upoważnionej